URG-3000C 环形溶蚀器采样仪

仪器描述

URG-3000C 环形溶蚀器采样仪(ADS) 能同时采集颗粒、酸性和碱性气体组分，很少或基本不受采样误差的干扰，能是一种先进样品采集方法。ADS 现在应用范围很广，包括研究机构、工业以及政府部门。

该采样器满足美国EPA 的方法IO-4.2。

仪器应用

- 大气化学机理研究

- 污染物对人体健康影响的研究

- 颗粒物的来源解析研究

- 对动力车间排污进行测量评估

- 与酸雨相关的酸性及碱性污染物影响量化研究

仪器参数

- 采样流量：10 Lpm

- 切割粒径：2.5μm

- 电源要求： 220V/50-60 Hz

- 温度调节采样箱尺寸及重量：49.5”×7”×7”, 12.7 kg

- 单片机控制的采样泵尺寸及重量：18”×14.5”×11”, 18 kg

- 用来测量大气细颗粒和气态污染物组分

  - 气体：HNO3 , HNO2 , NH3 , SO2 , HCl

- 颗粒物：NO3- , SO42- , NH4+