气溶胶稀释器

仪器描述

德国 Topass 系列气溶胶稀释器气溶胶稀释恒定且具有可重现性，允许用户可自定义体积流量或者稀释比，并能够通过显示设备持续监测稀释比。该系列仪器寿命长、可靠性高。

仪器参数

| 型号 | DIL 540 | DIL 550 |  | DIL 554 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特点 | - 无需手动的重新校正 - 固定稀释比例和与之相关的体积流量 - 设备连用可扩展稀释比例 - 无需辅助空气,不产生废气 | - 固定稀释比例和与之相关的体积流量 - 适合多种模式 - 设备连用可扩展稀释比例 - 无需辅助空气,不产生废气 |  | - 固定稀释比例 1:100 - 适合多种模式：用于粒子计数器， 体积流量为 1cf/min 或者 2cf/min - 配有电池，便于移动操作 - 压力损失较低 - 具有不锈钢外壳，推荐洁 净室使用 |
| 型号 | DDS 560 |  | HDS 561 |  |
| 参数 | - 稀释比例可调 - 数据可视化,显示可调节稀释比例 - 和当前体积流量 - 用于粒子计数器,体积流量控制在 - 0.5 ～3 l/min |  | - 单级高稀释比（可高达 1:100000） - 动态稀释，压力损失低 - 推荐用不同体积流量（ 可达到 100 l/min） |  |