H/V-TDMA 吸湿性/挥发性-串级气溶胶分析仪

仪器功能

 测量气溶胶粒径分布谱

 测量粒径分辨的，不同湿度条件下的吸湿增长

 测量粒径分辨的，不同温度下的挥发特性

 研究分析气溶胶溶解和结晶过程

仪器应用

 气溶胶的形成和演化

 气溶胶，温度，相对湿度之间的相互作用

 气溶胶，云，降水的相互作用

 气溶胶对气候变暖的影响

 气溶胶粒子和呼吸系统疾病的关系

 工业/汽车颗粒物排放监控

 机载气溶胶和云核（CCN）的研究

仪器参数

|  粒径扫描范围：0.01 - 1.00μm |  |  粒径谱双向扫描：由低向高，再由高向低 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  气溶胶采样流量范围：0.3~1.5LPM |  |  相对湿度：10~95% |  |  |  |  |
|  鞘气流量调节范围：3~15LPM |  |  温度范围：0~400℃ |  |  |  |  |
|  粒径分布的通道数目：可调 |  |  快速扫描粒径分布谱：1min 一下 |  |  |  |  |
|  通道的时间宽度：可调（即数据点的时间分辨） |  |  LabVIEW 数据采集和处理系统 |  |  |  |  |